赣州市赣县区第三人民医院新建项目（一期）医用气体系统建设项目

第三次询咨方案二

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、气源中心 |  |  |  |
|  | （一）氧气站部分 |  |  |  |
| 1 | 氧气汇流排 | 2*10，含支架，防倒链和手动切换箱 | 套 | 1 |
| 2 | 液氧罐 | 5m3 | 组 | 1 |
| 3 | 空温式汽化器 | 100m3/h | 组 | 1 |
| 4 | 双回路调压装置 | 100m3/h | 组 | 1 |
| 5 | 站内管道、管件 | 市购 | 套 | 1 |
| 6 | 分气缸 | 3进6出 | 台 | 1 |
| （二）负压站 |  |  |  |  |
| 1 | 旋片式真空泵组 | 含功率4.5kw旋片式真空机2台，知名品牌，含控制柜，细菌过滤器，集污罐等。 | 套 | 1 |
| 2 | 真空罐 | 规格型号：3/-1，知名品牌 | 台 | 1 |
| 3 | 消毒灭菌装置 | 1.5kw | 套 | 1 |
| 4 | 不锈钢管 | 规格型号：DN15 | 米 | 40 |
| 5 | 电力电缆 | 规格型号：VV3*10+2*6，知名品牌，符合国标要求,3C认证 | 米 | 8 |
| 6 | 电力电缆 | 规格型号：VV3*6+2*4，知名品牌，符合国标要求,3C认证 | 米 | 10 |
| 7 | 不锈钢管件 | 市购 | Kg | 40 |
| 8 | 不锈钢管 | 规格型号：DN65 | 米 | 40 |
| （三）发热门诊负压站 |  |  |  |  |
| 1 | 旋片式真空泵组 | 含功率1.5kw旋片式真空机2台，知名品牌，含控制柜，气水分离器，集污罐等。 | 套 | 1 |
| 2 | 真空罐 | 规格型号：1/-1，知名品牌 | 台 | 1 |
| 3 | 消毒灭菌装置 | 1.5kw | 套 | 1 |
| 4 | 不锈钢管 | 规格型号：DN15 | 米 | 40 |
| 5 | 电力电缆 | 规格型号：VV3*6+2*4，知名品牌，符合国标要求,3C认证 | 米 | 8 |
| 6 | 电力电缆 | 规格型号：VV3*6+2*4，知名品牌，符合国标要求,3C认证 | 米 | 10 |
| 7 | 不锈钢管件 | 市购 | Kg | 32 |
| 8 | 不锈钢管 | 规格型号：DN65 | 米 | 40 |
| （四）压缩空气站 |  |  |  |  |
| 1 | 无油涡旋式空气压缩机 | EB30，功率24kw，排气量≥2.4m3/min | 台 | 2 |
| 2 | 微热吸附式干燥机 | PRIMAK SE-30，处理量:2.5m3/min | 台 | 2 |
| 3 | 精密除尘过滤器 | PRIMAK PF35-D，处理量3.5m3/min | 台 | 2 |
| 4 | 初级除油过滤器 | PRIMAK PF35-G，处理量3.5m3/min | 台 | 2 |
| 5 | 精密除油过滤器 | PRIMAK PF35-C，处理量3.5m3/min | 台 | 2 |
| 6 | 活性炭过滤器 | PRIMAK PF35-V，处理量3.5m3/min | 台 | 2 |
| 7 | 中心压力报警箱 | XY-CYX | 套 | 1 |
| 8 | 储气罐 | 3m3 | 台 | 1 |
| 9 | 分气缸 | 1进4出 | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢管 | φ 32*2 | 米 | 30 |
| 11 | 管路连接件 | φ 25 | 个 | 20 |
| 12 | 电力电缆 | VV3*50+2*25 | 米 | 10 |
| 13 | 电力电缆 | VV3*25+2*16 | 米 | 30 |
| 二、输送中心 |  |  |  |  |
| （一）医用中心供氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压箱 | 规格型号：XYJY-Ⅱ，控制楼层氧气压力 | 套 | 16 |
| 2 | 二级减压箱（高流 量） | 规格型号：XYJY-Ⅲ，控制楼层氧气压力 | 套 | 2 |
| 3 | 氧气控制阀 | 规格型号：Ф 32，符合国标要求 | 套 | 1 |
| 4 | 氧气控制阀 | 规格型号：Ф 25，符合国标要求 | 套 | 2 |
| 5 | 氧气控制阀 | 规格型号：Ф 19，符合国标要求 | 套 | 3 |
| 6 | 氧气控制阀 | 规格型号：Ф 16，符合国标要求 | 套 | 16 |
| 7 | 氧气终端 | 泄露率极低，国标，防误插拔，国产品牌产品 | 套 | 465 |
| 8 | 铝合金小罩 | 铝合金喷涂，维修方便，美观耐用 | 套 | 217 |
| 9 | 维修阀 | Ф 8，内置锁式开关，安全可靠 | 个 | 217 |
| 10 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 32×1.5 | 米 | 220 |
| 11 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 25×1.5 | 米 | 350 |
| 12 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 19×1 | 米 | 600 |
| 13 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 16×1 | 米 | 1490 |
| 14 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 8×1 | 米 | 2360 |
| 15 | 管道脱脂 |  | 米 | 5020 |
| 16 | 管道吹扫 |  | 米 | 5020 |
| 17 | 管道试压 |  | 米 | 5020 |
| 18 | 管路连接件 | 市购 | 个 | 800 |
| 19 | 各种钢材 | 市购 | 米 | 450 |
| （二）医用中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸引控制阀 | 规格型号：Ф 57，符合国标要求 | 个 | 1 |
| 2 | 吸引控制阀 | 规格型号：Ф 45，符合国标要求 | 个 | 2 |
| 3 | 吸引控制阀 | 规格型号：Ф 40，符合国标要求 | 个 | 2 |
| 4 | 吸引控制阀 | 规格型号：Ф 32，符合国标要求 | 个 | 17 |
| 5 | 吸引终端 | 泄露率极低，国标，防误插拔，国产品牌产品 | 个 | 449 |
| 6 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф 57×2.5 | 米 | 220 |
| 7 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф 45×2 | 米 | 350 |
| 8 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф 40×2 | 米 | 170 |
| 9 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф 32×2 | 米 | 1660 |
| 10 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 10×1 | 米 | 2330 |
| 11 | 管道脱脂 |  | 米 | 4730 |
| 12 | 管道试压 |  | 米 | 4730 |
| 13 | 管道吹扫 |  | 米 | 4730 |
| 14 | 管路连接件 | 市购 | 个 | 800 |
| （三）压缩空气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气控制阀 | 规格型号：Ф 25，符合国标要求 | 个 | 2 |
| 2 | 空气控制阀 | 规格型号：Ф 19，符合国标要求 | 个 | 4 |
| 3 | 空气控制阀 | 规格型号：Ф 16，符合国标要求 | 个 | 6 |
| 4 | 空气维修阀 | Ф 8，内置锁式开关，安全可靠 | 个 | 50 |
| 5 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 25×1.5 | 米 | 250 |
| 6 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 19×1 | 米 | 260 |
| 7 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 16×1 | 米 | 450 |
| 8 | 紫铜管 | 规格型号：Ф 8×1 | 米 | 380 |
| 9 | 二级减压箱 | 规格型号：XYJY-Ⅱ，控制楼层空气压力 | 米 | 16 |
| 10 | 管道脱脂 |  | 米 | 1340 |
| 11 | 管道试压 |  | 米 | 1340 |
| 12 | 管道吹扫 |  | 米 | 1340 |
| 13 | 空气终端 | 泄露率极低，国标，防误插拔，国产品牌产品 | 个 | 83 |
| 14 | 管路连接件 |  | 个 | 200 |
| （四）设备带电器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 治疗设备带 | 规格型号：220×60，板材厚度1.5mm；铝合金材质 | 米 | 1160 |
| 2 | 床头灯 | LED灯管 | 个 | 446 |
| 3 | 床头灯开关 | 120模块，知名品牌，美观耐用，规格：10A | 个 | 446 |
| 4 | 漏电保护器 | 知名品牌产品 | 个 | 217 |
| 5 | 电源插座 | 5孔，知名品牌产品 | 个 | 930 |
| 6 | 电源线 | 2.5mm²，符合国标3C认证要求 | 米 | 3480 |
| 7 | 黄蜡罐 | φ 16 | 米 | 3480 |
| 三、物联网管理系统（医用气体监测报警系统） |  |  |  |  |
| 1 | 物联网管理系统 | 监测各个病区医用气体关键数据，超限自动报警 | 套 | 20 |