**附件2**

**响应报价表**

报价厂家或供应商名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格（盒）** | **水平值** | **响应报价（单价/盒）** | **备注** |
| 生化多项质控物 | 5ml\*12瓶 | 中值 |  |  |
| 糖化血红蛋白质控物 | 0.5ml\*6瓶 | 正常值、高值两水平 |  |  |
| 生化校准血清 | 5ml\*20瓶 | 中值 |  |  |
| 凝血质控品 | 1ml\*20瓶 | 正常值 |  |  |
| D-二聚体质控物 | 1ml\*6瓶 | 正常值 |  |  |
| 多项目尿液化学分析控制品 | 2\*10ml\*6瓶 | 单水平阳性 |  |  |
| 全血质控品试剂盒 | 1.5ml\*5瓶 | 正常值 |  |  |
| 梅毒非特异性抗体非定值质控品 | 10×0.5ml | 阳性（滴度在1：2-1:16之间） |  |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 | 0.5ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| 梅毒特异性抗体检测用质控品 | 1.0ml\*20 | 弱阳性 |  |  |
| C反应蛋白质控品 | 10\*1.0ml | 有高、中、低水平之分 |  |  |
| 血型试剂质控试剂盒 | 4ml\*4 | 可同时用于ABO血型Rh（D）血型、交叉配血及不规则抗体筛查质控 |  |  |
| 内分泌多项质控品 | 3.0ml\*6 | 有高、中、低水平之分 |  |  |